


海环表〔2025〕34号

关于沃野粪肥无害化处理项目

环境影响报告表的审批意见

乌海市海勃湾区农村建设投融资有限责任公司：

你公司报送的由乌海市海环环保咨询服务有限公司编制的《沃野粪肥无害化处理项目环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市海勃湾区海勃湾区千里山镇。建设内容：年处理畜禽粪便约1.5万t/a，用于生产有机肥料，后期根据客户需要，利用畜禽粪便分离后的液体生产农用微生物菌剂产品。总投资1350万元，其中环保投资103万元，占总投资的7%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）发酵、陈化废气经风机引至生物除臭设施处理后通过15米高排气筒排放。一级烘干、破碎、筛分废气经管道引至尾气洗涤塔处理后通过15米高排气筒排放。二级烘干、冷却、破碎、筛分废气经管道引至尾气洗涤塔处理后通过15米高排气筒排放。

（四）选用低噪声设备，采取隔声、减震、等降噪措施:确保厂界噪声达标排放。 

（五）运营期固液分离工序分离产生的液体和生活污水经由管道排至畜禽粪便液体存放罐后作为生物有机肥生产制粒过程补充水。

（六）除尘泥收集后回用于生产。废包装袋收集后外售至废品回收站。不合格品回用于生产。生活垃圾、废塑料等固废集中收集后委托环卫部门处理。

（七）废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单并落实各项相关制度。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
                         2025年11月13日




