


海环表〔2026〕4号

关于乌海市医院传染病区建设项目

环境影响报告表的审批意见

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）：

你单位报送的由内蒙古众环科技有限责任公司编制的《乌海市医院传染病区建设项目环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市海勃湾区110国道1092公里处，项目建设为专科医院，共设置9科室，分别为急诊科、传染科、预防保健科、皮肤病与性病科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科和结核病科。设床位60张，每日接诊人数约50人。总投资560万元，其中环保投资为60万元，占总投资额10.7%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）采用封闭式污水处理设施。医疗废物暂存间定期消毒杀菌。燃气锅炉采用低氮燃烧，废气经8米高排气筒排放。
（四）医疗废水进入预处理消毒池消毒后，与生活污水、锅炉废水一同进入污水处理站进行处理，处理后排入市政管网。
（五）生活垃圾经院区垃圾箱收集后，交由环卫部门处理。

（六）医疗废物及污水处理设施产生的污泥均采用专用容器密闭保存，暂存在医疗废物暂存间内，定期委托有资质单位处置。

（七）选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
                         2026年1月23日




