附表：

| 夏季臭氧攻坚监测项目明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监测 主体 | 无组织 | 有组织排口 |
| 企业 | 点位：上风向1个点 厂界下风向2个点 监测项目：氯，氨，硫化氢，臭气浓度 | 排口名称：车间VOCs排口 监测项目：非甲烷总烃，氯（氯气），氯化氢，硫酸雾，甲醇，臭气浓度，氨（氨气） |
|  | 点位：上风向1个点 厂界下风向2个点 监测项目：二氧化硫、颗粒物、硫酸雾 | 排口名称：减水剂系统尾气 监测项目：硫酸雾，甲醛，非甲烷总烃 排口名称：RTO炉尾气 监测项目：非甲烷总烃 |
|  | 点位：上风向1个点 厂界下风向2个点 监测项目：非甲烷总烃，氯化氢，硫酸雾，臭气浓度，氨（氨气），硫化氢 | 排口名称：2#排气筒 监测项目：硫化氢，非甲烷总烃，氨（氨气），硫酸雾，酚类，氯化氢，臭气浓度 |
|  | 点位：上风向1个点 厂界下风向2个点 监测项目：硫化氢，氟化物，甲醇、硫酸雾、二氧化硫，氨，臭气浓度，氮氧化物，甲苯，氯化氢，颗粒物，非甲烷总烃 | 排口名称：二期罐区排气筒 监测项目：氮氧化物，硫酸雾，氯化氢，甲苯，非甲烷总烃 排口名称：RTO焚烧装置废气排口 监测项目：非甲烷总烃，甲醇，硫酸雾，氮氧化物，甲苯，二氧化硫，氯化氢，颗粒物，氟化物 |
|  | 点位：罐区/异味大的区域任意1点 监测项目：非甲烷总烃 |  |
|  | 点位：罐区/异味大的区域任意1点 监测项目：非甲烷总烃 | 排口名称：VOCs处理设施排口 监测项目：苯，非甲烷总烃，二甲苯，甲苯 |
|  | 点位：上风向1个点 厂界下风向2个点 监测项目：氰化氢，颗粒物，氨，二氧化硫，氮氧化物，苯并芘，酚类，硫化氢，苯 |  |
|  | 点位：罐区/异味大的（生产区域、污水处理区域）区域任意1点 监测项目：非甲烷总烃 | 排口名称：焚烧装置废气排放口 监测项目：非甲烷总烃，臭气浓度 排口名称：污水处理站废气排放口 监测项目：臭气浓度，非甲烷总烃，硫化氢，氨（氨气） |
| 加油站 | 油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（4把） |  |
|  | 油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（6把） |  |
|  | 油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（8把） |  |
|  | 油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（5把） |  |
|  | 油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（4把） |  |
|  | 油气回收三项，密闭性、液阻、气液比（2把） |  |
| 油库 | 油气处理装置废气进口及其排放口的非甲烷总烃、 | 罐车底部发油快速接头泄漏点的油品滴洒量 |